## Slide 1: Bancada Diagnóstico Projeto em Sistemas de Automação
Bruno Vilarinho
Carlos Sousa
Ivan Paiva
Victor Soares

## Slide 2: Objetivo
Aquisição de variáveis em ambiente industrial
Utilização de base de dados
Aplicação de Inteligência artificial e deep learning
Avaliação da variação dos dados para identificar avarias

## Slide 3: Layout geral
Receção dos dados
Obtidos pelos sensores
Armazenar informação
Base de dados
Processamento
Inteligência artificial
Prevenção
Avisos
Atuadores
Máquina
Sensores
PC
Atuadores
PLC
Base de dados
Inteligência artificial
MySQL
Phyton
Snap7
ESP 32
Tia Portal

## Slide 4: Áreas chaves
Eplan
Tia Portal
MySQL
Phyton
Esp 32
Snap7

## Slide 5: Equipamentos e materiais
Sensores
Pressão (Bar)
Temperatura (ºC)
Caudal (m^3/s)
Ruído
Qualidade do ar
CO2
Vibração
Interface
Siemens S7 1200 (Tia Portal)
Computador/ Tablet
Atuadores
Válvulas
Motor elétrico
Servomecanismos
Servidor
Base de dados (MySQL)
Inteligência artificial

## Slide 6: Acondicionamento de sinal
Sensores
Pressão (Bar) - wifi
Temperatura (ºC) - cabo
Vibração - wifi
Caudal (m^3/s) - wifi
Ruído (dB) - cabo

## Slide 7: Projeto mecânico
Sistema de alimentação
  Conjunto de baterias
Interface
  Tablet
Sensores

## Slide 8: Sensores

## Slide 9: Termopar
Dados
      R1= 560k
      R2=330
      Ganho 1700
      Termopar tipo k
      OpAmp LM358

## Slide 10: Caudalímetro
Ligações:
      Castanho: 5V
      Preto: GND
      Azul: sinal
Dados
      BC 327
      R=3300

## Slide 11: Casos de estudo
Central hidráulica:
Motor AC:
  temperatura - (limites)
  pressão - (limites)
  vibração - (limites)
  consumo - (limites)
  ruido - (limites)
  CO2 - (limites)
  Qualidade do ar – (limites)
Mesa gravação a laser:
Estrutura :
  vibração - (limites)
Motor AC:
  temperatura - (limites)
  vibração - (limites)
  consumo - (limites)
  ruido - (limites)
  CO2 - (limites)
  Qualidade do ar – (limites)
Tapete:
Estrutura:
  vibração - (limites)
Motor AC:
  temperatura - (limites)
  vibração - (limites)
  consumo - (limites)
  ruido - (limites)
  CO2 - (limites)
  Qualidade do ar – (limites)

## Slide 12
Base de dados

## Slide 13: Machine learning
OUTPUT
INPUT
Pandas – manipulação e análise de dados, usado para leitura do ficheiro csv com os dados
IsolationForest - Deteção de anomalias

## Slide 14: Aplicação WEB

## Slide 15: Planeamento
Perfil 1 - Carlos
Perfil 2 - Victor
Perfil 3 – Bruno
Perfil 4 – Ivan

## Slide 16: Planeamento detalhado
Semana 04/4
Pesquisa e elaboração de um exemplo simples de Machine Learning e Deep Learning.
Aplicação Web: projeto inicial.
Semana 11/4
Base de dados - comunicação Thonny com base de dados: pesquisa
Manipular a base de dados com o Python

## Slide 17
Semana 18/4
Ler dados com o caudalímetro
Transferir dados entre o Thonny e PC com MQTT
Semana 25/4
Esquema elétrico dos sensores de temperatura e caudal no EPLAN
Comunicação entre Thonny, PC e Base de dados
Ler dados com o sensor de pressão
Semana 2/5
Preparação da apresentação