## Slide 1: Bancada Diagnóstico Projeto em Sistemas de Automação
Bruno Vilarinho
Carlos Sousa
Ivan Paiva
Victor Soares

## Slide 2: Objetivo
Aquisição de variáveis em ambiente industrial
Utilização de base de dados
Aplicação de Inteligência artificial e deep learning
Avaliação da variação dos dados para identificar avarias

## Slide 3: Layout geral
Receção dos dados
Obtidos pelos sensores
Armazenar informação
Base de dados
Processamento
Inteligência artificial
Prevenção
Avisos
Atuadores
Máquina
Sensores
PC
Atuadores
PLC
Base de dados
Inteligência artificial
MySQL
Phyton
Snap7
Iolov5
ESP 32
Tia Portal

## Slide 4: Planeamento
Perfil 1 - Carlos
Perfil 2 - Victor
Perfil 3 – Bruno
Perfil 4 – Ivan

## Slide 5: Planeamento detalhado:
Semana 04/4
Pesquisa e elaboração de um exemplo simples de machine learning e deep learning.
Aplicação Web: projeto inicial.
Semana 11/4
Base de dados - comunicação thonny com base de dados: pesquisa
Manipular a base de dados com o python

## Slide 6
Semana 18/4
Ler dados com o caudalímetro
Transferir dados entre o Thonny e PC com MQTT
Semana 25/4
Esquema elétrico dos sensores de temperatura e caudal no EPLAN
Comunicação entre Thonny, PC e Base de dados

## Slide 7: Áreas chaves
Eplan
Tia Portal
MySQL
Phyton
Esp 32
Snap7

## Slide 8: Equipamentos e materiais
Sensores
Pressão (Bar)
Temperatura (ºC)
Vibração
Caudal (m^3/s)
Ruído (dB)
Interface
Siemens S7 1200 (Tia Portal)
Computador/ Tablet
Atuadores
Válvulas
Motor elétrico
Servomecanismos
Servidor
Base de dados (MySQL)
Inteligência artificial

## Slide 9: Acondicionamento de sinal
Sensores
Pressão (Bar) - wifi
Temperatura (ºC) - cabo
Vibração - wifi
Caudal (m^3/s) - wifi
Ruído (dB) - cabo

## Slide 10: Projeto mecânico
Sistema de alimentação
Conjunto de baterias
Interface
Tablet
Sensores
Esp32
Amplificadores

## Slide 11: Base de dados
Sensores
Máquinas
id_sensor
Tipo
Unidade
Gama de valores
Casas decimais
id_maq
Nome grupo
Descrição especifica
Grandezas a medir
Data
Avarias
id_maq_grupo
id_maq
Observações (mensagem a
avisar que valor esta elevado/avaria)
Data
(Momentâneo enquanto
avaria não for resolvida)
Dados
id_maq
Valores sensores (coluna)
Data
Informação
id_maq
Avaria
Data Avaria (inicio)
Manutenção
Data Manutenção (resolvida avaria/
manutenção rotineira)
Dias de utilização
Nº de avarias
1tabela / máquina
1tabela / grupo de máquina
1tabela / todas as máquinas
Machine Learning
Ter uma constante de tempo para fazer a distinção de idades

## Slide 12
Base de dados
100
Tapete
Tapete rolante
dd-mm-aa
100-21300-000
Motor
Motor 6 cv
dd-mm-aa
T, C, Vib
100
1
Termopar
Termopar tipo k
Temperatura
ºC
dd-mm-aa
100-21300-000
1
1 casa decimal
Temperatura
dd-mm-aa

## Slide 13: Machine learning
OUTPUT
INPUT
Pandas – manipulação e análise de dados, usado para leitura do ficheiro csv com os dados
IsolationForest - Deteção de anomalias

## Slide 14: Aplicação WEB

## Slide 15: Termopar:
Dados
      R1= 560k
      R2=330
      Ganho 1700
      Termopar tipo k
      OpAmp LM358

## Slide 16: Caudalímetro:
Ligações:
      Castanho: 5V
      Preto: GND
      Azul: sinal
Dados
      BC 327
      R=3300